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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование 
Программы
	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ВК и ЭХ» на 2012-2015 годы  (далее – Программа)

	Основание разработки Программы
	     Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

     Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340 « О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
      Приказ ГК РТ по тарифам от 20.09.2010 года № 253э, «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод, на 2011-2013 гг.»;

     Приказ ГК РТ по тарифам от 01.10.2010 года № 268э, «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения на 2011-2013 гг.»

     Приказ ГК РТ от 04.10.2010 года № 270э «Об установлении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки, на 2010-2012 гг.».

	Разработчик Программы 
	ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

	Цели Программы
	- основными целями Программы являются  повышение энергетической эффективности;
- за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятия создание условий для перевода экономики предприятия на энергосберегающий путь развития.

	Задачи Программы
	- проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинг, а также сбор и анализ информации;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры; 
- организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.

	Сроки реализации 
	2012-2015 годы

	Объемы и источники финансирования Программы
	798,81 млн. рублей - всего, из них по:
Водоснабжению – 170,05 млн.руб., из них за счет:

- надбавка к тарифу – 43,57  млн. рублей;

- амортизационные отчисления – 6,48  млн. рублей;

- собственные средства (ремонт) –  120,00 млн. рублей; 

Водоотведению – 18,13 млн.руб., из них за счет:

- надбавка к тарифу – 14,10 млн. рублей;

- собственные средства (ремонт) – 4,03 млн. рублей; 

Передаче тепловой энергии – 610,62 млн.руб., из них за счет: 

- прибыли на развитие производства – 80,28 млн. рублей;

- амортизационные отчисления – 101,50 млн. рублей;

- собственные средства (ремонт) – 319,74 млн. рублей; 

- плата за подключение – 109,10 млн. рублей.

	Целевые показатели
	- сокращение потерь воды на 255,0 тыс.м3;

- сокращение потерь тепловой энергии на 50,9 тыс. Гкал; 

- снижение потерь теплоносителя на 8,0 тыс. тн.

- снижение потребления электроэнергии на 600 тыс. кВт/ч..
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1.Обоснование необходимости разработки Программы

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач экономического развития коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, моральный и физический износ основных производственных фондов, потери энергоресурсов при их передаче и потреблении, инфляция приводят к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей, повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения опережающих темпы экономического развития. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на предприятии и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.
Приоритетными направлениями в развитии и внедрении энергоэффективности на предприятии являются объекты теплоэнергетического и водопроводного хозяйства, так как именно в этих объектах расходуется большая часть бюджета предприятия, включая потери энергетических ресурсов при передаче тепловой энергии транспортировке хоз.питьевой воды.

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей организаций, снижения расходов, улучшения качества оказываемых услуг. Учитывая экономическую значимость энергосбережения, мероприятия Программы направлены на приоритетное решение задач энергосбережения на предприятии.
Решение проблем экономии топливно-энергетических ресурсов возможно только в комплексе и требует взаимодействия предприятия между органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Цели Программы
Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности на предприятии за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики предприятия на энергосберегающий путь развития.
2.2. Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы предприятию необходимо решить следующие задачи:
Водоснабжение:

1) Капитальный ремонт водопроводных сетей на сумму 120,00 млн. руб.;

2) Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы на сумму 29,99 млн. руб.;

3) Реконструкция запорной арматуры на сумму 10,25 млн. руб.;

4) Диспетчеризация систем водоподачи на сумму 3,33 млн. руб.;

5) Реконструкция водовода III - ей нитки на сумму 6,48 млн. руб.;

Водоотведение:

1) Установка насосов Sewatec в КНС № 1,5,7 на сумму 4,03 млн. руб.;

2) Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры в КНС № 4,6,3 на сумму 14,10 млн. руб.
Передача тепловой энергии:

1) Выполнить реконструкцию сетей на сумму 101,50 млн. руб.;

2) Автоматизировать центральные тепловые пункты на сумму 30,00 млн. рублей;

3) Восстановление циркуляционных линии горячего водоснабжения на сумму 64,28 млн. рублей;

4) Установка узлов погодного регулирования на сумму 75,00 млн.руб.

5) Перекладка теплосети на сумму 11,00 млн. руб.

6) Выполнить капитальный ремонт внутриквартальных сетей на сумму 319,74 млн. рублей;

7) Провести модернизацию насосного оборудования центральных тепловых пунктов на сумму 9,10 млн. рублей.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- утвердить и включить в тариф затраты по мероприятиям учтенные в инвестиционных и производственных программах;
- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению; 
3. Целевые показатели энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности
В ходе реализации Программы за период с 2012-2015 годы планируется достичь экономии энергетических ресурсов:

- снижение технологических потерь тепловой энергии в размере 50,9 тыс. Гкал;

- снижение технологических потерь теплоносителя в размере 8 тыс. тонн;

- снижения потребления электрической энергии на технологические нужды в размере 278,6 тыс. кВт.час. по передаче тепловой энергии и 321 тыс. кВт.час по водоотведению;

- снижение потерь воды в размере 255 тыс.м3.   
Водоснабжение:

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2010г.
факт
	2011г.
утв.
	2012г.
план
	2013г.
план
	2014г.
план
	2015г.
план

	 
	Объемы потребления энергетических ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объем отпущенной воды в сеть
	тыс.м3
	20 256
	20 979
	17 650
	17 805
	17 963
	18 093

	 
	Объем потерь воды
	тыс.м3
	1 143
	3 050
	2 429
	2 423
	2 409
	2 367

	 
	Объем поднятой воды
	тыс.м3
	21 421
	24 050
	20 100
	20 249
	20 393
	20 481

	 
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объем воды на собственные нужды
	тыс.м3
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	 
	Потребление электроэнергии по стадиям технологического процесса
	тыс.кВт*ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Расход электроэнергии на собственные нужды
	тыс.кВт*ч
	194
	194
	198
	197
	197
	196

	 
	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Сокращение объема потерь воды при подаче в сеть
	%
	X
	2,58
	0,95
	0,99
	0,99
	0,98

	2.
	Оснащенность организаций, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии
	 
	X
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере водоснабжения
	%
	X
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды при оказании услуг в сфере водоснабжения
	%
	X
	1,00
	1,02
	0,99
	1,00
	0,99


Водоотведение:

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2010г.
факт
	2011г.
утв.
	2012г.
план
	2013г.
план
	2014г.
план
	2015г.
план

	 
	Объемы потребления энергетических ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объем принятых сточных вод
	тыс.м3
	19 024
	19 911
	17 307
	17 805
	17 963
	18 093

	 
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объем транспортированных и утилизированных сточных вод
	тыс.м3
	19 045 
	19 932
	17 328
	17 826
	17 984
	18 114

	 
	Объем сточных вод на собственные нужды
	тыс.м3
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	 
	Потребление электроэнергии по стадиям технологического процесса:
	тыс.кВт*ч
	3 530
	3 527
	3 527
	3 527
	3 363
	3 205

	 
	- перекачка сточных вод
	тыс.кВт*ч
	3 530
	3 527
	3 527
	3 527
	3 363
	3 205

	 
	- очистка сточных вод
	тыс.кВт*ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- транспортирование и утилизация сточных вод
	тыс.кВт*ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расход электроэнергии на собственные нужды
	тыс.кВт*ч
	166
	166
	170
	169
	169
	168

	 
	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Оснащенность организаций, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии:
	 
	X
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг в сфере водоотведения
	%
	X
	0,95
	1,15
	0,97
	0,95
	0,95

	2.1.
	- перекачка сточных вод
	%
	X
	0,95
	1,15
	0,97
	0,95
	0,95

	2.2.
	- очистка сточных вод
	%
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	- транспортирование и утилизация сточных вод
	%
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды при оказании услуг в сфере водоотведения
	%
	X
	0,99
	1,03
	0,99
	1,00
	0,99


Передача тепловой энергии:
	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2011г.
факт
	2012г
план
	2013г
план
	2014г
план
	2015г
план

	1
	Снижение потерь тепловой энергии 
	тыс.Гкал
	358
	355
	354
	350
	329

	
	
	%
	 
	0,7
	0,5
	1,0
	6,1

	2
	Снижение потерь теплоносителя 
	тыс.тн
	189
	190
	188
	186
	183

	
	
	%
	 
	 
	1,1
	1,3
	1,4

	3
	Снижение потребления электрической энергии 
	тыс.кВтч
	8 093
	8 850
	8 758
	8 665
	8 572


4. Показатели энергетической эффективности объектов
планируемых в программе
 Мероприятия (объекты) планируемые производственными и инвестиционными программами:
Водоснабжение:
1) Капитальный ремонт водопроводных сетей позволит снизить потери воды до 14 тыс.м3;
2) Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы - за счет защиты оборудования и трубопроводов водопроводных сетей от возможных гидроударов в период резкого перепада давления или увеличения расхода воды позволит снизить потери воды до 55 тыс.м3;
3) Реконструкция запорной арматуры дает возможность перекрывать участки водопроводной сети, проводить плановые или экстренные  работы на водопроводных сетях и снижению потерь воды до 186 тыс.м3;
4) Диспетчеризация систем водоподачи дает возможность осуществлять оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования одним из преимуществ которой является снижение потерь воды до 621 тыс.м3;
5) Реконструкция водовода III-ей нитки от БСИ до города позволит избежать аварийных ситуаций, которые могут привести к отключению холодной и горячей воды.
Водоотведение:
1) Установка и реконструкция насосного оборудования с запорной арматурой за счет внедрения современных насосов позволит снизить потребление электроэнергии до 321 тыс.кВт.час. 
Передача тепловой энергии:

1) Автоматизация ЦТП гарантирует всесторонний контроль работы всего комплекса инженерного оборудования, что позволит снизить потери тепловой энергии в среднем в каждой ЦТП до 0,3 тыс. Гкал/год;
2) Восстановление циркуляционных линий горячего водоснабжения в ЦТП позволит вести экономичный режим подготовки горячей воды за счет снижения затрат на тепловую и электрическую энергию – планируемая экономия в разрезе одного ЦТП составит 0,51 тыс. Гкал/год;

3) Перекладка теплосети связанная с увеличением тепловой нагрузки новых микрорайонов приведет к снижению потерь до 1,01 тыс. Гкал в год;
4) Реконструкция тепловых сетей с использованием современных изолирующих материалов снизят потери тепловой энергии в среднем по 4,85 тыс. Гкал/год;
5) Установка узлов погодного регулирования снизят потери в среднем на одно ЦТП до 0,45 т.Гкал в год;

6) Капитальный ремонт внутриквартальных сетей с реконструкцией подземных ЦТП позволит снизить потери теплоносителя до 2,5 тыс.тн./год;

7) Модернизация насосного оборудования за счет установки насосов с большим КПД позволит снизить потребление электроэнергии в ЦТП до 10,32 тыс. кВт.час/год
Начальник ПТО                                                                                          А.М. Герасимов
Начальник отдела экономики                                                                   А.Т. Золотухина

5. Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 - 2015 гг.
5.1 Водоснабжение


Финансирование 


Экономический эффект, млн.руб/

	год
	Срок окупаемости, лет

	
	 Наименование мероприятия
	Адрес 
объекта
	Цель 
реализации
	Физ-ий объем
	Ед.изм
	
	
	в т.ч. по годам
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	1. Сокращение потерь воды при транспортировке в сетях водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	сети города
	обеспечение качества предоставляемых услуг, экономия энергоресурсов, повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры
	17,7
	км.
	2012
	2015
	120,00
	27,80
	29,20
	30,70
	32,30
	1,0
	10,7

	2
	Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы
	мкр.6,7,8, 10,11,12,13,14, кв. Е, 1,2,3,5,6,7
	
	62
	шт.
	2013
	2015
	29,99
	 
	7,50
	12,49
	10,00
	0,9
	10,7

	3
	Реконструкция запорной арматуры
	ул.Вокзальная (К-2 ); пр.Строителей-Студенческая (К-6); пр. Мира-Строителей (К-46); Вахитова-Гагарина (К-30); пр. Химиков (К-28); пр. Вахитова-Спортивная (К-15); пр. Вахитова-Гагарина (К-30а); пр. Шинников-Вахитова (К-42,42а); пр. Шинников-Б.Урманче (К-44); ул. Мурадьяна-Менделеева (К-43)
	
	20
	шт.
	2014
	2015
	10,25
	 
	 
	4,17
	6,08
	1,55
	3,3

	4
	Диспетчеризация систем водоподачи
	г.Нижнекамск, Ахтубинская, 4 "б"
	
	1
	система
	2015
	2015
	3,33
	 
	 
	 
	3,33
	4,6
	2

	5
	Реконструкция водовода III нитки от БСИ до города
	г. Нижнекамск, от БСИ до города
	
	1,01
	км
	2013
	2015
	6,48
	 
	1,45
	1,35
	3,68
	0,5
	6

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170,05
	27,80
	38,15
	48,71
	55,39
	8,57
	 


5.2 Водоотведение
	№
	Наименование мероприятия
	Технические характ-ки
	Год начала 
	Год окончания 
	Финансирование 
(млн.руб. без НДС)
	Экономический эффект, тыс.руб/год
	Срок окупаемости, лет

	
	 Наименование мероприятия
	Адрес 
объекта
	Цель 
реализации
	Физ-ий объем
	Ед.изм
	
	
	в т.ч. по годам
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	1. Мероприятия по оптимизации энергопотребления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Установка насосов Sewatec в  КНС-1,5,7
	ул.Ахтубинская 24б, Вокзальная 38б, Чабьинская 6
	Обеспечение качества предоставляемых услуг,
экономия эл.энергии
	8
	шт.
	2012
	2012
	4,03
	4,03
	 
	 
	 
	1,2
	3

	2
	Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры  КНС 4
	ул. Корабельная
	
	5
	шт.
	2013
	2013
	4,50
	 
	4,50
	 
	 
	0,6
	12

	 
	Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры  КНС 6
	ул. Лесная 11
	
	4
	шт.
	2014
	2014
	4,60
	 
	 
	4,60
	 
	0,6
	

	 
	Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры  КНС 3
	ул. Корабельная
	
	3
	шт.
	2015
	2015
	5,00
	 
	 
	 
	5,00
	0,7
	

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,13
	4,03
	4,50
	4,60
	5,00
	3,1
	 


5.3 Передача тепловой энергии
	№
	Наименование мероприятия
	Технические характ-ки
	Год начала 
	Год окончания 
	Финансирование 
(млн.руб. без НДС)
	Экономический эффект, тыс.руб/год
	Срок окупаемости, лет

	
	 Наименование мероприятия
	Адрес 
объекта
	Цель 
реализации
	Физ-ий объем
	Ед.изм
	
	
	в т.ч. по годам
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	1.Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии, относительно нормативов технологических потерь, установленных в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы

	1
	Реконструкция сетей
	от ЦТП-35,70,14, 47, 32,41, 73,
5,55,75, 13,43,49,50
	обеспечение качества предоставляемых услуг, экономия энергоресурсов
	71,5
	км.
	2012
	2015
	101,50
	25,00
	25,50
	25,50
	25,50
	5,4
	6,2

	2
	Автоматизация ЦТП
	ЦТП № 3,4,19, 73, 78, п.Строителей; 5,8,71,72,75,п.Афанасово;6,14,43,87,91,пос.Кр.Ключ.
	
	18
	шт.
	2013
	2015
	30,00
	 
	10,00
	10,00
	10,00
	8,2
	6,8

	3
	Восстановление циркуляционной линии горячего водоснабжения 
	ЦТП №3,4;
№ 16,33,71,72;
№ 15,14,30,47
	
	10
	шт.
	2013
	2015
	64,28
	 
	14,28
	24,00
	26,00
	9,6
	14,7

	4
	Установка узлов погодного регулирования в ЦТП
	все ЦТП города 
(№1-96)
	
	96
	шт.
	2013
	2015
	75,00
	 
	25,00
	25,00
	25,00
	17,9
	7,7

	5
	Прекладка теплосети с ф159,219 мм на ф426 мм
	ул.Юности 34,35 мкр.
	
	1,5
	км.
	2013
	2014
	11,00
	 
	5,00
	6,00
	 
	7,9
	2,0

	2.Снижение технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии, относительно нормативов технологических потерь, установленных в соответствии с действующим законодательством на каждый год реализации программы

	1
	Капитальный ремонт тепловых сетей
	от ЦТП
	экономия эн.ресурсов
	193,6
	км.
	2012
	2015
	319,74
	73,45
	78,11
	82,01
	86,17
	12,5
	8,5

	3.Оснащенность потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии.

	

	4. Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при передаче тепловой энергии

	1
	Модернизация насосного оборудования ЦТП
	ЦТП №25,26,65,67,74,75,3,4,32,34, 36,41, 55,73,79,5,16,33,71, 72,75,6,14,30,43,47
	экономия эн.ресурсов
	36
	шт.
	2012
	2015
	9,10
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	1,2
	11,2

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	610,62
	100,72
	160,17
	174,79
	174,94
	62,7
	 


6. План финансирования мероприятий, направленных на достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012 - 2015 гг.
6.1 Водоснабжение
	№
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Финансирование мероприятий
(млн.руб. без НДС)

	
	
	
	Всего
	2012
	2013
	2014
	2015

	1. Сокращение потерь воды при транспортировке в сетях водоснабжения

	1
	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	1. Инвестнадбавка
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	120,00
	27,8
	29,2
	30,7
	32,3

	
	
	итого
	120,00
	27,8
	29,2
	30,7
	32,3

	2
	Установка регуляторов давления на врезках в магистральные водоводы
	1. Инвестнадбавка
	29,99
	 
	7,5
	12,5
	10,0

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4. Плата за подключение
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	29,99
	0,0
	7,5
	12,5
	10,0

	3
	Реконструкция запорной арматуры
	1. Инвестнадбавка
	10,25
	 
	 
	4,2
	6,1

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	10,25
	0,0
	0,0
	4,2
	6,1

	4
	Диспетчеризация систем водоподачи
	1. Инвестнадбавка
	3,33
	 
	 
	 
	3,3

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	3,33
	0,0
	0,0
	0,0
	3,3

	5
	Реконструкция водовода III нитки от БСИ до города
	1. Инвестнадбавка
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2. Амортизация
	6,48
	 
	1,5
	1,4
	3,7

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	6,48
	0,0
	1,5
	1,4
	3,7

	Итого 
	1. Инвестнадбавка
	43,57
	0,0
	7,5
	16,7
	19,4

	
	2. Амортизация
	6,48
	0,0
	1,5
	1,4
	3,7

	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	120,00
	27,8
	29,2
	30,7
	32,3

	
	итого
	170,05
	27,8
	38,2
	48,7
	55,4


6.2 Водоотведение
	№
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Финансирование мероприятий
(млн.руб. без НДС)

	
	
	
	Всего
	2012
	2013
	2014
	2015

	1. Мероприятия по оптимизации энергопотребления

	1
	Установка насосов Sewatec в  КНС-1,5,7
	1. Инвестнадбавка
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	4,03
	4,0
	 
	 
	 

	
	
	итого
	4,03
	4,0
	 
	 
	 

	2
	Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры  КНС 4
	1. Инвестнадбавка
	4,50
	 
	4,5
	 
	 

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	4,50
	 
	4,5
	 
	 

	3
	Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры  КНС 6
	1. Инвестнадбавка
	4,60
	 
	 
	4,6
	 

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	4,60
	 
	 
	4,6
	 

	4
	Реконструкция насосного оборудования и запорной арматуры  КНС 3
	1. Инвестнадбавка
	5,00
	 
	 
	 
	5,0

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	5,00
	 
	 
	 
	5,0

	Итого 
	1. Инвестнадбавка
	14,10
	0,0
	4,5
	4,6
	5,0

	
	2. Амортизация
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	4,03
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	итого
	18,13
	4,0
	4,5
	4,6
	5,0


6.3 Передача тепловой энергии
	№
	Наименование мероприятия
	Источники финансирования
	Финансирование мероприятий
(млн.руб. без НДС)

	
	
	
	Всего
	2012
	2013
	2014
	2015

	1. Снижение технологических потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии, относительно нормативов технол-их потерь, установленных в соответствии с действующим законодательством на каждый год реал-ии программы

	1
	Автоматизация ЦТП
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
	5,00
	 
	 
	 
	5,0

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4. Плата за подключение
	25,00
	 
	10,0
	10,0
	5,0

	
	
	итого
	30,00
	 
	10,0
	10,0
	10,0

	2
	Реконструкция сетей
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2. Амортизация
	101,50
	25,0
	25,5
	25,5
	25,5

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4. Плата за подключение
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	101,50
	25,0
	25,5
	25,5
	25,5

	3
	Восстановление циркуляционной линии горячего водоснабжения 
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
	64,28
	 
	14,3
	24,0
	26,0

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4. Плата за подключение
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	64,28
	 
	14,3
	24,0
	26,0

	4
	Установка узлов погодного регулирования в ЦТП
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4. Плата за подключение
	75,00
	 
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	итого
	75,00
	 
	25,0
	25,0
	25,0

	5
	Прекладка теплосети с ф159,219 мм на ф426 мм
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
	11,00
	 
	5,0
	6,0
	 

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4. Плата за подключение
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	11,00
	 
	5,0
	6,0
	 

	2. Снижение технологических потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии, относительно нормативов технологических потерь, установленных в соответствии с действующим законодательством на каждый год реал-ии программы

	1
	Капитальный ремонт тепловых сетей
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	319,74
	73,4
	78,1
	82,0
	86,2

	
	
	4. Плата за подключение
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	итого
	319,74
	73,4
	78,1
	82,0
	86,2

	3. Оснащенность потребителей тепловой энергии приборами учета тепловой энергии.

	4. Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды при передаче тепловой энергии

	1
	Модернизация насосного оборудования ЦТП
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2. Амортизация
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4. Плата за подключение
	9,10
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	
	
	итого
	9,10
	2,3
	2,3
	2,3
	2,3

	Итого 
	1. Прибыль (без учета налога на прибыль)
	80,28
	0,0
	19,3
	30,0
	31,0

	
	2. Амортизация
	101,50
	25,0
	25,5
	25,5
	25,5

	
	3. Прочие собств.средства (ремонт)
	319,74
	73,4
	78,1
	82,0
	86,2

	
	4. Плата за подключение
	109,10
	2,3
	37,3
	37,3
	32,3

	
	итого
	610,62
	100,7
	160,2
	174,8
	174,9
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