Сведения об отключениях на 26 мая 2023 года

| Поставщик услуг | Отключаемый объект | Тип отключения | Причина | Время отключения | Время подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО ВК и ЭХ | Юности 36,36а | ГВС- снижение температуры | от ЦТП-29. Ремонтные работы на трассе | 05.05.2023 09-30 | 26.05.2023 24-00 |
| АО ВК и ЭХ | 30 лет Победы 2/39,3,4,6,7,9,10,12/19 Студенческая 3,5а,9,11а,13,15,17 | ГВС | ЦТП-12. Устранение порыва на трассе | 12.05.2023 10-30 | 28.05.2023 22-00 |
| АО ВК и ЭХ | ЦТП-66- Шинников 44,48,50,54; Менделеева 26, Шинников 36,38; Менделеева 23,25. 65- Химиков 81/24,83,87,95,97,99;Лесная 27,29 (Шинников 64/29), Шинников 46,56,64/29,66 Менделеева 24а 46- Менделеева 32,32б,34,36,36а; Шинников 47 50- Шинников 51,53,55,57,61,63 49- Шинников 67,69,75,81 47- Бызова 6,10,12,14,16,18,22,22а 48- Бызова 24,24а,24б,26,28,30,32; Шинников 71,73,79 53- Бызова 3,5,5а,7,7а,7б,9 54- Бызова 11,11а,13,15,17; Лесная 43,45 55- Бызова 1,1а; Мурадьяна 4,4а,6,8,8а 56 – Мурадьяна 10,12,14,16,16а,18,20 57- Мурадьяна 28,30,34, Лесная 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,73 - Лесной квартал 58- Менделеева 31,33,35,39,41 59- Шинников 43; Вахитова 32; Мурадьяна 2 67- Мира 3,5,7,17; Вахитова 43,45,51;Шинников 31 76- Мира 6,8,10,20,22,24,24а,26,28; Мира 18 77-Сююмбике 72; Мира 14 72-Детская городская больница 71-МСЧ | ГВС | После проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность магистральных тепловодов Город-1, Город-2 для устранения дефекта | 15.05.2023 08-00 | 25.05.2023 22-00 |
| АО ВК и ЭХ | ЦТП-28- Корабельная 11,11а,13,15,15а,15б,19,21,21а,21б,25; Юности 32 29- Химиков 18а,18б,20,20а,20в,22,24; Юности 36,36а,36б 87- Корабельная 5,27,29,31,35,37,39,41,43; Химиков 25 88- Химиков 15,17,23; Студенческая 51,59,61,63, Р.Гайнуллина 18, Химиков 21 89- Химиков 5,7,9,9б,9в, 9д 90- Химиков 1,1а,1б; Южная 2,4,6 | ГВС | После проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность магистральных тепловодов Город-1, Город-2 для устранения дефекта | 15.05.2023 08-00 | 26.05.2023 17-00 |
| АО ВК и ЭХ | ЦТП-81- Сююмбике 4,6,12,14,16,20,22,30; Мира 66/2 82- Сююмбике 24,26,28,30,32,34,36,42; Чулман 15,17 83- Сююмбике 53,55,59,61; Чишмале 11,13,15,17,19 84- Сююмбике 63,65,67,69; Чишмале 7,9 85- Сююмбике 71,73,75 86- Сююмбике 64б,77,79; Чишмале 1,2,3,4,4б; Ямьле 2; Менделеева 47,55 92- Чишмале 6,6/1,8,10; Ямле 4,6,8,10 мкр. 34,44,45,47 | ГВС | После проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность магистральных тепловодов Город-1, Город-2 для устранения дефекта | 15.05.2023 08-00 | 27.05.2023 22-00 |
| АО ВК и ЭХ | ЦТП-78- Мира 30,32,38,38а, 40,42,44,46,48,50; Чулман 2,4; Сююмбике 64,66,68 79- Сююмбике 44,50,52,56,58,60,62; Чулман 6,8,10,12,14,16 80- Мира 52,58,62,64; Чулман 1,3,5,7,11 68- Шинников 15,17,19,21,21а. Мира 23,37 69- Шинников 3,3а,3б,3в,5,7,9; Шинников 11,13,13а. Мира 43,57 | ГВС | в рамках реконструкции М-3 для замены арматуры диаметром до 600 мм | 15.05.2023 08-00 | 27.05.2023 22-00 |
| АО ВК и ЭХ | ЦТП-5- Юности 9,9а,9б,9в; Тукая 20,22,24,26 7- Тукая 30,32,34; Юности 6,8,10 11- Тукая 31,33,35,39; Юности 12,14,14а,16,18; Химиков 36,36а,36б,36в,36г 8- Тукая 36,38,40; Химиков 44,46,46а,46б,48 | ГВС | После проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность магистральных тепловодов Город-1, Город-2 для устранения дефекта | 15.05.2023 08-00 | 28.05.2023 22-00 |
| АО ВК и ЭХ | Строителей 51,53 | ГВС | От ЦТП-91. Устранение порыва на трассе | 22.05.2023 15-45 | 25.05.2023 17-00 |
| АО ВК и ЭХ | Гагарина 16,16а,18,20,22 | ГВС | ЦТП-36. Устранение порыва на трассе | 24.05.2023 09-30 | 25.05.2023 17-00 |
| АО ВК и ЭХ | Гагарина 23 Менделеева 11,13,13а | ГВС | ЦТП-61. Устранение порыва на трассе | 24.05.2023 15-30 | 25.05.2023 17-00 |
| АО ВК и ЭХ | Б.Урманче 14,20,22,24,28 Мира 61,63 Шинников 1 | ГВС | ЦТП-70. Устранение порыва на трассе | 24.05.2023 15-10 | 25.05.2023 17-00 |
| АО ВК и ЭХ | Корабельная 36,38,40 Студенческая 25,27,27а,31,35 | ГВС | ЦТП-13, 31. Ремонтные работы силами НкТС | 25.05.2023 04-00 | 28.05.2023 22-00 |
| АО ВК и ЭХ | Красный Ключ | ГВС | После проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность магистральных тепловодов Город-1, Город-2 для устранения дефекта |  | 07.06.2023 |