**Глава 5 Мастер-план**

**Страница 58** – 5 абзац - убрать слова «в том числе в сетях отопления – 184894,0 Гкал и 37577,0 Гкал в сетях ГВС», так как данная разбивка не утверждена регулирующим органом.

**Страница 60** – в пункте 2.3.2

«Анализ всех расходов АО «ВК и ЭХ» на приготовление и поставку ГВС показал, что исключение ЦТП и сетей ГВС с переходом на ИТП позволит высвободить **228,15** млн рублей ежегодно, согласно таблицы 2.11»

**Глава 12 Инвестиции-2022**

**Страница 22**

«Анализ всех расходов АО «ВК и ЭХ» на приготовление и поставку ГВС показал, что исключение ЦТП и сетей ГВС с переходом на ИТП позволит высвободить **228,15** млн рублей ежегодно, согласно таблицы 4.1»



**Страница 109** – в пункте 4.3.2

«Анализ всех расходов АО «ВК и ЭХ» на приготовление и поставку ГВС показал, что исключение ЦТП и сетей ГВС с переходом на ИТП позволит высвободить **228,15** млн рублей ежегодно, согласно таблицы 4.10»

**УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ**

**Страница 104** -1 абзац - заменить слово «по зарез» на слово «с большим трудом».

**Страница 107** – 5 абзац - убрать слова «в том числе в сетях отопления – 184894,0 Гкал и 37577,0 Гкал в сетях ГВС», так как данная разбивка не утверждена регулирующим органом.

**Страница 109** – в пункте 4.3.2

«Анализ всех расходов АО «ВК и ЭХ» на приготовление и поставку ГВС показал, что исключение ЦТП и сетей ГВС с переходом на ИТП позволит высвободить **228,15** млн рублей ежегодно, согласно таблицы 4.10»



**Страница 168** – в пункте 9.4.2

«Анализ всех расходов АО «ВК и ЭХ» на приготовление и поставку ГВС показал, что исключение ЦТП и сетей ГВС с переходом на ИТП позволит высвободить **228,15** млн рублей ежегодно, согласно таблицы 9.2»

