| ____________ № __________ на № 1372/ИсхОрг от 6.05.2022 | Директору МУП «ДСЖКХиБ г.Нижнекамск» С.В. Скучаеву |
| --- | --- |

- Об актуализации схемы теплоснабжения

- города Нижнекамск

- Уважаемый Сергей Владимирович!

В ответ на Ваше письмо №1372/ИсхОрг от 6.05.2022 направляю замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнекамск (далее Проект):

1. В предоставленной АО «ТАНЕКО» информации протяжённость тепловых сетей была указана с учётом прямых и обратных участков. В Проекте же протяжённость тепловых сетей АО «ТАНЕКО» завышена в 2 раза (глава 1, л.176, 177).

2. АО «ТАНЕКО» закупает тепловую энергию в горячей воде не только от ООО «Нижнекамская ТЭЦ», но и у ПАО «Нижнекамскнефтехим». Информация представлена в Приложении 1. В Проекте данную информацию необходимо скорректировать в Главе 1, табл.5.10 и Утверждаемой части, табл.1.21.

С уважением,

Руководитель бизнес-направления «Нефтегазопереработка»

ПАО «Татнефть» / Генеральный директор АО «ТАНЕКО»			И.И. Салахов

Головин Вадим Евгеньевич

8(8555)242-463

Приложение 1

Показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения АО "ТАНЕКО"

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии в паре: - у ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | тыс. Гкал | 1 186,784 | 1 768,848 | 2 182,774 | 2 642,822 | 2 958,327 |
| Покупка тепловой энергии в горячей воде: |  |  |  |  |  |  |
| - у ООО «Нижнекамская ТЭЦ» | тыс. Гкал | 0,000 | 0,172 | 0,281 | 0,333 | 0,384 |
| - у ПАО «Нижнекамскнефтехим» | тыс. Гкал | 1,309 | 1,737 | 0,919 | 0,870 | 1,505 |